Energievernichter Schacht System Predl DN 1000

Pos.:   	Betonschacht nach DIN V 4034 / EN 1917 als

Energievernichterschacht  mit GFK - Schachtboden ausgebildet in konischer Form, mit tangentialem Zulauf an der Schachtwand und zentrischem, radialen Ablauf am Rundboden, einschließlich werkseitig eingebauter Predl – Muffen

Rundboden sowie den erforderlichen Formteilen zur Umlenkung.

Maximaler Zulauf und Ablauf DN 300.

Bauhöhe des GFK – Einbauteils ca. 900 mm

………………………………………………………..

Fabrikat Schachtboden:………………………………

Betonhersteller:………………………………………….

Abbildung: