Textbausteine  „innenliegender Absturz“ zur Ergänzung von Ausschreibungstexten für Schächte als Zulagepositionen

OZ….

Zulage für IPK - innenliegendes Absturzbauwerk

Ausführung als Kunststoff – Formteil aus PE.

Durchströmung des Abwassers zum Absturz zyklonartig, Strömungs-

energie des Abwassers wird vermindert

Zulauf und Ablauf max. KG 150

Befestigungsmaterial zum Anbau inkl. (Edelstahlschrauben und Dübel)

Ausführung links oder rechts siehe Abbildung

Fabrikat: PREDL IPK o. glw.  (www.predl.eu)

OZ......

Zulage für innenliegenden Absturz Zulauf bis DN 300

Ausführung als Kunststoff-Formteil (PREDL Inside Drop Typ 1)

mit verschraubbarer  Wartungsöffnung

Befestigungsmaterial inkl. (Edelstahlschrauben und Dübeln)

Schacht DN ……………

Absturz

Rohrleitung ankommend DN..........., Rohrart.......................

Absturz DN.............., Rohrart.........................

Höhe Absturz    .........mm

Rohrleitung abgehend     DN ............

Fabrikat: PREDL Inside Drop Typ 1 o. glw. (www.predl.eu)

OZ......

Zulage für innenliegenden Absturz Zulauf bis DN 300

Wartungsöffnung nach oben offen

Ausführung als Kunststoff-Formteil (PREDL Inside Drop Typ 2)

Befestigungsmaterial inkl. (Edelstahlschrauben und Dübel)

Schacht DN ……………

Absturz

Rohrleitung ankommend DN..........., Rohrart.......................

Absturz DN.............., Rohrart.........................

Höhe Absturz    .........mm

Rohrleitung abgehend     DN ............

Fabrikat: PREDL Inside Drop Typ 2 o. glw. (www.predl.eu)

OZ......

Zulage für innenliegenden Absturz Zulauf bis DN 500

Ausbildung als Trichter mit umlaufend ausgeformtem Überlaufschutz

Ausführung als Kunststoff-Formteil (PREDL Inside Funnel)

inkl. Befestigungsmaterial (3 Stück Edelstahlschrauben und Dübel,  1 Stück Edelstahl-Rohrschelle DN 250 m. Stockschraube )

Schacht DN ……………

Absturz

Rohrleitung ankommend DN..........., Rohrart.......................

Absturz DN.............., Rohrart.........................

Höhe Absturz    .........mm

Rohrleitung abgehend     DN ............

Fabrikat: Fabrikat: PREDL Inside Funnel o. glw. (www.predl.eu)